北京安定医院芯片单细胞信息采集

服务项目采购需求

## 一、项目服务内容

依托Stereo-cell技术平台，对36例样本进行芯片单细胞测序服务，包含实验方案制定、芯片制备与细胞捕获、文库构建、高通量测序、数据分析与生物信息学服务、技术支持与培训。具体内容如下：

1、实验方案制定

1）项目启动后，根据采购人提供的样本特性与实验目的，优化芯片单细胞捕获方案，测序方案需匹配研究需求，形成方案初稿，经采购人确认后落地执行；

2）依据Stereo-cell平台技术规范，对样本处理条件、实验环境参数进行预评估，并形成可落地的技术实施方案；

3）根据预期捕获细胞数量及研究要求，明确上机测序关键参数，包括但不限于测序深度、Reads 数分配、总碱基数等，确保数据满足后续分析需求。

2、芯片制备与细胞捕获

1）提供完成36例芯片单细胞实验所需的全部试剂与耗材；

2）单张芯片实际捕获细胞数量需稳定在10000个左右，且细胞捕获效率保持稳定、可重复；

3）芯片制备与细胞捕获实验操作全程遵循Stereo-cell平台标准化操作流程，确保过程可追溯、质量可控。

3、文库构建与高通量测序

1）依照芯片单细胞RNA测序文库制备标准流程，为36例样本逐一完成文库构建，过程中所用建库试剂、酶、引物等均需符合质量要求；

2）采用与MGI Seq平台性能相当或更优的高通量测序平台开展测序，测序数据量需满足后续生物信息学分析的深度需求；

3）每张芯片保证测序数据质量达到Q30≥80%（或更高）、无明显污染或批次效应，若单张芯片数据质量不达标，需免费重新进行文库构建与测序；

4）每张芯片保证测序数据量达到300Gb（或根据实际实验需要商议），保证基因表达信息的覆盖。

4、数据分析与生物信息学服务

1）基础分析：包括Reads质控、测序数据比对、细胞质控、基因表达矩阵生成等；

2）下游分析：如细胞聚类分析、差异表达基因分析、细胞亚群注释、基因通路富集分析等；

3）按需提供可视化结果（如UMAP/t-SNE降维图、热图、气泡图等），帮助明确细胞亚群特征和分子机制；

5、技术支持与培训

1）提供不少于5次的项目汇报或培训，在研究样本实验前处理阶段，需要提供一对一的专业技术支持，根据样本特性制定个性化的处理方案，确保样本处理的准确性和高效性。

2）出现突发情况或技术问题时，可及时提供远程或现场技术支持。

## 二、技术要求

1、试剂与耗材要求

1）供应商自备建库所需试剂及耗材，质量符合相关认证（如ISO、CE或其他权威认证）和实验室质量控制标准，且在有效期内使用；

2）运输及存储符合试剂说明要求（如低温、避光等）。

2、芯片要求

1）芯片类型：Stereo-cell基因表达芯片；

2）芯片数量：36张；

3）单张芯片理论捕获细胞数量：10000个左右，捕获率和活细胞率需符合Stereo-cell平台要求；基因数目500左右；

4）芯片完整性：保证生产与运输过程质量稳定，无污染、无破损。

3、测序数据要求

1）测序平台：MGI Seq或同等及以上水平平台；

2）测序读长：常见为PE150或更高规格，如有特殊需要可与采购人协商；

3）Q30比例：≥80%（如无特殊情况，建议实际运行中高于85%）；

4）数据量：每张芯片至少保证300Gb数据量，具体根据最终协商确定；

4、数据分析与交付

1）输出主要分析结果和分析报告：原始测序数据（FASTQ或BCL文件）、质控报告、基因表达矩阵、主要分析结果图表等；

2）交付介质可为移动硬盘或高效网络传输链接；

3）数据隐私及保密：供应商须承诺对交付数据严格保密。

5、项目质量控制

1）供应商需具备相应的芯片单细胞测序及分析成功经验，拥有熟练的生物信息学团队；

2）在测序及分析过程中，如果出现异常或失败，需要及时与采购人沟通，提供可行的补救或解决方案；

## 三、服务期限

## 自合同签订后1年内。

## 四、付款方式

## 合同签订后15个工作日预付合同总金额的70%，采购人验证完成后付款合同总金额的30%。