首都医科大学附属北京安定医院

UPS升级项目

采购文件

项目名称：首都医科大学附属北京安定医院UPS升级项目

2019年06月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，成立三年以上，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。企业财务状况良好，财务会计制度健全，具有相应的财务审计报告；

3、具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收的良好记录，投标人提供近三个月的连续的社保缴纳记录与依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）；

4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

5、提供相关业绩证明（三年内）。要求提供相应合同首页、签约页或中标函等，不小于本次招标项目规模的签约项目。

6、必须具备北京市政府采购及中央政府采购平台销售资质。

7、投标人在北京设有常驻机构，能够提供本地化服务，具有服务技术支持能力、专业设备软件、专职的维护服务队伍，能提供快速的应急支持；

8、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

9、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

10、投标人所投产品必须为北京市政府采购网站（北京市政府采购网中没有的品类，须为中央政府采购网站）中的产品。

11、投送文件份数： 投送文件正本1份；报价单1份，须单独密封。

第二部分  技术部分

- 硬件产品

| 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 政府采购编号 | 数量 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UpS电池组 | 科士达 | 6-fm-100 | 12103233 | 40 | 5.6 |

- 项目实施与管理

本项目要求工期为合同签订后15天内。

投标人需根据项目的采购、建设招标要求，采用成熟的软硬件产品进行投标。产品必须满足本次项目的采购、建设的主要要求，并保证能对选用产品进行很好的集成。

投标人在中标并签署合同后，应完成采购文件中所规定的各项任务，包括：提供完善的系统建设方案、系统的安装调试、进行用户培训，并完成验收前期的各项准备工作。

投标人应向建设单位提供产品或服务，承担方案中所有的集成责任。承诺与本工程的相关单位进行积极主动的合作。中标人必须服从建设单位的统一协调，在系统方案设计、实施方案设计、设备供货、系统集成、技术支持、运行维护等方面相互配合。

投标人在投标文件中需提供本项目的具体组织实施方案。方案中包括但不限于以下内容：进度计划，人员配备，保障措施，运输，安装，验收程序等。

（1）实施计划：根据招标书对工期的要求，描绘项目目标、范围，合理安排实施人员，编制进度计划，对工程建设各阶段进行合理划分，并明确各阶段应完成的工作和提交的产品及文档。

（2）项目管理：提供招标人对项目管理的理解，内容包含进度管理、质量保证、文档要求以及风险控制等内容。

（3）工程组织与进度计划：根据招标书对工期的要求，合理安排实施人员，编制工程进度计划，对工程建设各阶段进行合理划分，并明确各阶段应完成的工作和提交的产品及文档。

（5）技术支持与售后服务：投标人应充分考虑甲方的需求特点，进行针对性编制。

投标人在中标后，应根据招标文件要求，进行产品采购、工程实施、技术支持与售后服务等工作，并做到以下几点：

1.在签订合同后，进行项目产品的采购，并根据采购文件中技术部分要求，对采购的设备、软件型号、规格、数量、外型包装及资料文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行到货验收；

2.提供项目所需的系统实施前调研及工程实施服务，包括硬件安装、集成、测试及调试等服务工作，做到招标文件中所有产品和原有硬件和软件系统连接正常并协同工作；

3.项目实施过程中，必须同意采购方或采购方指定委托人的集成人员参与建设、检测或排除故障，并接受招标人或招标人指定委托人的监督。

4.中标人严格把握工程实施质量，保证实施过程使用的工件或组件的质量；

5.中标人严格按照招标要求的时间进度，并保质保量地完成工作；

6.按照采购文件的要求，中标人加强项目实施过程中的文档管理。

在项目实施过程中，中标人需对项目进行规范化管理，包括：工程人员组织计划、实施进度计划、项目实施规划、验收计划、项目管理计划等，确保工程实施质量。

中标人应成立具有丰富行业经验和专业技能的项目小组，并指定一名专职的项目经理，负责项目的工程组织实施、人员协调、资源调度、进度控制等工作。

在实施工作开始和结束时，向采购方提供完整的下述资料：

1.	工程实施文档（包括但不限于）：实施方案、硬件设备安装与调试等过程技术文档。

2.	联合调试文档：中标人应提供针对本项目在联通性调试过程中的文档。

3.	验收文档：收集整理各项验收数据、文档，汇总成册，并对所集成系统进行综合评估。

4.	产品文档（包括但不限于）：所有采购产品的安装、操作及使用手册等。

集成商在完成相关软硬件设备选型与配置和系统集成的过程中，提供相应文档，所有提交的技术文档尽可能采用中文，如正式文档为非中文则需提供英文或中文文档。

包括：

系统总集成类

提供的系统集成方案应包括系统网络设计、安全设计、网络连接图、各种产品的选型与集成、各种硬件设备配置和报价、所提供的各种服务等相应文档。包括《集成方案》等。

项目管理类

《项目计划》等。

- 验收

本项目为交钥匙工程，即卖方负责整个项目所含建设内容的材料，设备的采购、运输，制作，安装，调试以及质量保证和技术服务等相关工作。

验收原则：甲乙双方按照合同约定的国家或行业的标准与规定对系统进行检验与测试，并检验测试报告。

- 质量保证期

系统自最终验收合格并签署最终验收文件后开始计算质量保证期。投标货物质量保证期不得少于36个月。

具体保修时间投标人须在投标文件中有详细说明。

- 培训

卖方应对买方人员进行必要的操作、维护、保养的培训。

培训方式为现场培训。

投标人在投标文件中应详细说明具体培训的组织、方案及时间等。

- 技术服务

1.技术支持服务

在整体系统交付运行的同时，应成立专门技术队伍，按招标人的要求提供如下技术支持服务：

在使用过程中的任何技术问题提供解答，中标人需提供全天候“7×24”小时热线电话服务响应。

拟派本项目的项目经理及项目成员须具备丰富安全集成项目实施经验，提供项目组成员简历，且在项目实施过程中不得更换或拟派项目经理。

对发生的问题在1小时内响应，重大问题2小时到现场,尽快予以解决，并保持“7×24”的热线技术支持，应在实施中提供应急流程方案。

中标人有责任协助招标人在质保期内，对系统变更、调整等过程中提供相关协助服务，使之各系统能正常运行。

安装调试及材料费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

2.售后服务

（1）提供及时协调产品原厂商对各类硬件产品进行相关的检修、返修服务；

（2）提供完备的服务响应流程，可提供多种快捷方式，及时准确地解决系统上线运行后出现的各种问题；

（3）提供本次项目所采购的产品在使用过程中的技术咨询，并提供运行故障的响应与处理。

3.投标人应在投标文件中声明能够提供的其他技术支持服务，如软件版本更新及升级服务等。

第三部分 评标办法

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 投标人资质与实力 | 公司财务状况（根据供应商提供的上一年度会计师事务所审计报告内容评审得10分，未提供审计报告不得分）。 | 10分 |
|  |  | 具有ISO9001质量管理体系认证证书（提供复印件并加盖公章得5分.未提供不得分）。 | 5分 |
|  |  | 具有ISO18001职业健康管理证书（提供复印件并加盖公章得5分.未提供不得分）。 | 5分 |
| 技术部分（50分） | 集成方案 | 投标方案中对用户现状及集成工作内容响应程度详实准确（0-30分）。 | 30分 |
|  |  | 服务质量保证措施详细、可操作性强、符合招标人业务特点（0-8分）。 | 8分 |
|  |  | 服务承诺全面、详细、可操作性强特点（0-8分）。 | 8分 |
|  | 服务团队 | 项目实施要求（0-4分）：项目组至少有两名人员具备10年以上电气相关行业经验 | 4分 |
| 投标报价得分 （30分） |  | （评标基准价/评标价）×价格权重（30%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） | 30分 |
| 合计得分 |  |  | 100分 |

第四部分 投标文件组成

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表;

2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件;

3.法定代表人授权书;

4.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

第二部分  商务及技术文件

1. 投标分项报价表

2. 货物说明一览表

3. 技术规格偏离表

4. 商务条款偏离表

5. 投标人技术符合性承诺函

6. 投标人商务符合性承诺函

7.证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术文件

8.近三年销售业绩，需提供合同复印件并加盖公章。

9.货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2019.6